## на установку прибора учета элек
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2026
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
на установку прибора учета электроэнергии в сБогородское
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Новый раздел | [5 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника | 1000 м | 0.6 | ГЭСН33-04-017-01
2 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х16+1х25-0,6/1 | 1000 м | 1.2 | ФСБЦ-21.2.01.01-0015
3 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 3.95 | ГЭСНм08-02-144-03
4 | Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 16-25 мм2 | 100 шт | 0.5 | ФСБЦ-20.1.01.01-0002
5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | шт | 100 | ГЭСНм08-03-600-01
6 | Стоимость счетчика | шт | 100 | цена
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]